## Sheet1
PRELIMINARY REPORT: SADCMET PTS ROUND 2
[10 empty] | NOVEMBER |  |  |  | 2005
RESULTS
Lab No |  | 001 | 002 | 002a | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | Assigned value (mgl/L) | (Ltd) STD (mgl/L) | Upper limit (mgl/L) | Lower limit (mgl/L) | (Ltd) Rel. STD (%) | No of Results/Test | True Value (mgl/L)
Sulphate | 1 | 28.5 | 102 | 27.3 | 21.6 | 27.2 | 16.7 | 4 | 28.2 | 29 | 32 | _ | _ | 22.1 | _ | 33 | _ | 30 | 27 | 2.7 | 32.4 | 21.6 | 10 | 37 | 25.5
as SO4 | 2 | 49 | 139 | 48.2 | 37.6 | 47.9 | 35.4 | 6 | 49.6 | 49 | 53 | _ | _ | 41.4 | _ | 52 | _ | 50 | 46.55 | 4.655 | 55.86 | 37.24 | 10 | 37 | 44
mgl/l | 3 | 65.5 | 63.3 | 61.9 | 51.3 | 64.4 | 53.3 | 8 | 62 | 62 | 70 | _ | _ | 50.7 | _ | 72 | _ | 67 | 59.35 | 5.935 | 71.22 | 47.48 | 10 | 37 | 56.9
Chloride | 1 | 38.3 | 35.5 | 35.8 | 36.3 | 37.5 | 36.2 | 38.3 | 33.8 | 24 | 50 | 24.2 | 37.2 | 34.8 | 32.5 | 40 | _ | 39.5 | 36.3 | 3.63 | 43.56 | 29.04 | 10 | 45 | 35.8
as Cl | 2 | 51.8 | 43.8 | 52.1 | 52.2 | 54.2 | 51.6 | 54.7 | 55.9 | 30.5 | 71 | 37.8 | 53.7 | 52.3 | 45 | 60 | _ | 55 | 52.27 | 5.227 | 62.724 | 41.816 | 10 | 45 | 51.9
mgl/l | 3 | 69.5 | 49.9 | 63.8 | 73.9 | 72.3 | 69.5 | 69.6 | 89.1 | 36.5 | 92 | 52 | 72 | 69.7 | 63.6 | 90 | _ | 75 | 72 | 7.2 | 86.4 | 57.6 | 10 | 45 | 70.5
Fluoride | 1 | _ | 0.5 | _ | 0.5 | 0.89 | _ | 1.01 | 0.88 | <0.1 | 0.34 | _ | _ | 0.34 | 0.21 | 0.91 | _ | nil | 0.52 | 0.0624 | 0.6448 | 0.3952 | 12 | 24 | 0.54
as F | 2 | _ | 1.1 | _ | 1.06 | 1.12 | _ | 1.89 | 2.31 | 1.3 | 0.59 | _ | _ | 3.24 | 0.45 | 1.63 | _ | nil | 1.1 | 0.132 | 1.364 | 0.836 | 12 | 24 | 1.1
mgl/l | 3 | _ | 2.2 | _ | 2.41 | 1.85 | _ | 4.7 | 6.32 | 2 | 2.18 | _ | _ | 4.7 | 1.65 | 1.99 | _ | nil | 2.23 | 0.2676 | 2.7652 | 1.6948 | 12 | 24 | 2.34
Nitrate | 1 | 11.5 | 8.2 | 3.5 | 8.51 | 10 | _ | ND | 9.34 | _ | 10.2 | 4 | _ | 9.13 | 26 | 13.6 | _ | 25.7 | 8.51 | 1.2765 | 11.063 | 5.957 | 15 | 37 | 8.81
as NO3 | 2 | 19.5 | 19.5 | 10.2 | 17.5 | 23.9 | _ | ND | 19.2 | _ | 20.4 | 8 | _ | 20.8 | 35 | 29.5 | _ | 22.2 | 18.7 | 2.805 | 24.31 | 13.09 | 15 | 37 | 19.5
mgl/l | 3 | 31.4 | 37 | 15.1 | 34.8 | 47.7 | _ | ND | 39 | _ | 27.9 | 17 | _ | 37 | 63 | 40.3 | _ | 33.2 | 34.8 | 5.22 | 45.24 | 24.36 | 15 | 37 | 36
Phosphate | 1 | 5.1 | 3.5 | 5.8 | 4.11 | 4.47 | _ | 4.6 | 4.62 | 3.42 | 7.9 | _ | _ | 1.2 | _ | 5.3 | _ | _ | 4.475 | 0.4475 | 5.37 | 3.58 | 10 | 31 | 4.68
as PO4 | 2 | 16.7 | 14.4 | 19.7 | 10.3 | 16.5 | _ | 15 | 15.8 | 3.68 | 16.2 | _ | _ | 4.48 | _ | 17.6 | _ | _ | 13.6 | 1.36 | 16.32 | 10.88 | 10 | 31 | 15.1
mgl/l | 3 | 27.1 | 25.3 | 30.4 | 19.6 | 27.7 | _ | 21.2 | 25.3 | 4.32 | 25.6 | _ | _ | 8.83 | _ | 27.2 | _ | _ | 21.2 | 2.12 | 25.44 | 16.96 | 10 | 31 | 24.1
Calcium | 4 | 33.6 | _ | _ | 30.6 | 27.8 | 29.1 | _ | 30 | _ | 160 | 0 | _ | 32 | 35.5 | 24.5 | 27.1 | _ | 31.85 | 3.185 | 38.22 | 25.48 | 10 | 40 | 31.3
as Ca | 5 | 48 | _ | _ | 50.2 | 40.9 | 44.6 | _ | 43.1 | _ | 702 | 0.9 | _ | 48 | 78.8 | 36.3 | 38 | _ | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 40 | 45.9
mgl/l | 6 | 68 | _ | _ | 84.4 | 59.6 | 65.6 | _ | 59.3 | _ | 800 | 3 | _ | 72 | 98.8 | 49.7 | 50 | _ | 65.63 | 6.563 | 78.756 | 52.504 | 10 | 40 | 65.4
Magnesium | 4 | 8.2 | _ | _ | 16.2 | 15 | 16.1 | _ | 16.3 | _ | 31.6 | 1.6 | _ | 19.5 | 18.3 | 12.4 | 7.08 | _ | 15.864 | 1.5864 | 19.0368 | 12.6912 | 10 | 39 | 15.1
as Mg | 5 | 31.2 | _ | _ | 24.7 | 24.7 | 27.4 | _ | 27.1 | _ | 43.7 | 1.9 | _ | 31.7 | 71.8 | 21.1 | 15.7 | _ | 25.72 | 2.572 | 30.864 | 20.576 | 10 | 39 | 25.4
mgl/l | 6 | 57.6 | _ | _ | 40.1 | 45.3 | 48.1 | _ | 45.7 | _ | 66.1 | 4 | _ | 61 | _ | 44.9 | 21 | _ | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 38 | 47.1
Sodium | 4 | 20 | 4.43 | _ | 14.1 | 13.8 | 12.6 | 20 | _ | _ | 12.8 | 11 | 11.5 | 17.9 | 10 | 7.39 | 19.7 | _ | 15.362 | 1.5362 | 18.4344 | 12.2896 | 10 | 40 | 14.5
as Na L | 5 | 32.5 | 7.34 | _ | 22.5 | 25.9 | 21.7 | 34 | _ | _ | 22.4 | 16.2 | 20.2 | 28.2 | 29 | 11.8 | 29.1 | _ | 25.75 | 2.575 | 30.9 | 20.6 | 10 | 40 | 25.1
mgl/l | 6 | 63 | 10.6 | _ | 55.5 | 44.6 | 41.7 | 78 | _ | _ | 38.6 | 19.8 | 38.9 | 45.6 | 46 | 22 | 57 | _ | 48 | 4.8 | 57.6 | 38.4 | 10 | 40 | 48.8
Potassium | 4 | 5 | 16.3 | _ | 2.49 | 5.55 | 4.88 | 4.8 | 6.1 | _ | 0.71 | _ | 3.54 | 5.15 | 2.5 | 4.74 | 9.13 | _ | 4.942 | 0.4942 | 5.9304 | 3.9536 | 10 | 40 | 4.71
as K | 5 | 12 | 32.9 | _ | 5.92 | 5.66 | 7.32 | 7.2 | 8.4 | _ | 4.1 | _ | 5.67 | 7.96 | 6.3 | 8.62 | 11.9 | _ | 7.2 | 0.72 | 8.64 | 5.76 | 10 | 40 | 7.41
mgl/l | 6 | 10 | 55.4 | _ | 9.28 | 11.7 | 10.8 | 10.4 | 11.1 | _ | 10.4 | _ | 8.07 | 13.2 | 9.6 | 11.2 | 14.7 | _ | 10.6 | 1.06 | 12.72 | 8.48 | 10 | 40 | 10.5
Iron | 4 | 2.53 | _ | _ | 0.49 | 0.48 | 0.57 | _ | 0.45 | 0.49 | 0.28 | 0.1 | 0.48 | 0.58 | 1.05 | 0.32 | 0.5 | 2.3 | 0.51 | 0.102 | 0.714 | 0.306 | 20 | 39 | 0.5
as Fe | 5 | 1.94 | _ | _ | 1.7 | 1.91 | 1.65 | _ | 1.83 | 1.81 | 1.1 | 1.1 | 1.91 | 2.45 | 2.45 | 1.33 | 2.1 | 4.65 | 1.92 | 0.2304 | 2.3808 | 1.4592 | 12 | 39 | 2
mgl/l | 6 | 6.5 | _ | _ | 0.2 | 3.77 | 3.79 | _ | 3.57 | 6.1 | 1.99 | 3 | 3.56 | 3.91 | 4.35 | 2.71 | 3.9 | 15.9 | 3.77 | 0.41142 | 4.5928 | 2.9472 | 10.913 | 39 | 3.96
Manganese | 4 | _ | _ | _ | 0.45 | 0.4 | 0.69 | 0.3 | 0.38 | 0.7 | 0 | 0 | 0.44 | _ | _ | 0.17 | 0.2 | 0.7 | 0.3705 | 0.0741 | 0.5187 | 0.2223 | 20 | 34 | 0.4
as Mn | 5 | _ | _ | _ | 0.99 | 1.02 | 1.17 | 0.5 | 1.02 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.04 | _ | _ | 0.52 | 0.59 | 1.2 | 0.96 | 0.1152 | 1.1904 | 0.7296 | 12 | 34 | 1
mgl/l | 6 | _ | _ | _ | 2.33 | 2.34 | 2.46 | 1.8 | 2.28 | 2.5 | 0.51 | 1.3 | 2.29 | _ | _ | 1.3 | 1.47 | 2.2 | 2.2 | 0.264 | 2.728 | 1.672 | 12 | 34 | 2.4
Aluminium | 4 | 0.2 | _ | _ | _ | 0.63 | 0.85 | < | _ | 0.04 | _ | _ | 1.06 | _ | _ | _ | 0.01 | _ | 0.565 | 0.1695 | 0.904 | 0.226 | 30 | 22 | 0.6
as Al | 5 | 0.08 | _ | _ | _ | 2.09 | 1.81 | < | _ | 0.09 | _ | _ | 2.22 | _ | _ | _ | 0.73 | _ | 1.75 | 0.29652 | 2.343 | 1.157 | 16.944 | 22 | 1.9
mgl/l | 6 | 0.01 | _ | _ | _ | 4.8 | 5.93 | < | _ | 0.01 | _ | _ | 5.76 | _ | _ | _ | 3.63 | _ | 4.1 | 0.8525 | 5.805 | 2.395 | 20.7926 | 22 | 4.9
Lead | 4 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.1 | 0.74 | _ | 0.5 | _ | _ | 0 | 0.16 | _ | _ | 0.15 | 0.05 | _ | 0.13 | 0.0325 | 0.195 | 0.065 | 25 | 27 | 0.12
as Pb | 5 | _ | 1.05 | _ | _ | 1.06 | 1.09 | _ | 1.52 | _ | _ | 0.3 | 1.11 | _ | _ | 0.78 | 0.58 | _ | 1.015 | 0.25375 | 1.5225 | 0.5075 | 25 | 27 | 1.1
mgl/l | 6 | _ | 2.32 | _ | _ | 2.27 | 2.11 | _ | 2.82 | _ | _ | 1.2 | 2.29 | _ | _ | 1.65 | 1.19 | _ | 2.11 | 0.5275 | 3.165 | 1.055 | 25 | 27 | 2.3
Copper | 4 | _ | 1.17 | _ | _ | 0.97 | 0.87 | _ | 1.3 | _ | _ | 0.9 | 1.04 | _ | _ | 0.86 | 0.82 | _ | 1 | 0.18255 | 1.3651 | 0.63491 | 18.2545 | 31 | 1.05
as Cu | 5 | _ | 2.2 | _ | _ | 1.87 | 1.82 | _ | 2.34 | _ | _ | 1.7 | 2.1 | _ | _ | 1.71 | 1.65 | _ | 1.98 | 0.24834 | 2.4767 | 1.4833 | 12.5422 | 31 | 2.06
mgl/l | 6 | _ | 4.23 | _ | _ | 3.65 | 3.51 | _ | 4.34 | _ | _ | 3.6 | 3.8 | _ | _ | 3.51 | 3.16 | _ | 3.745 | 0.30208 | 4.3492 | 3.1408 | 8.0662 | 31 | 3.8
Zinc | 4 | _ | 1.36 | _ | _ | _ | 1.68 | _ | 1.34 | _ | 0 | 2.3 | 1.33 | _ | _ | 1.99 | 0.09 | _ | 1.38 | 0.14159 | 1.6632 | 1.0968 | 10.26 | 30 | 1.4
as Zn | 5 | _ | 2.87 | _ | _ | _ | 2.91 | _ | 2.42 | _ | 0.16 | 4.5 | 2.55 | _ | _ | 3.56 | 0.17 | _ | 2.61 | 0.39104 | 3.3921 | 1.8279 | 14.9822 | 30 | 2.6
mgl/l | 6 | _ | 6.18 | _ | _ | _ | 5.76 | _ | 4.88 | _ | 0.34 | 10.5 | 5.46 | _ | _ | 7.34 | 0.35 | _ | 5.7845 | 0.85435 | 7.4932 | 4.0758 | 14.7696 | 30 | 5.76
Chrome | 4 | _ | 0.27 | _ | _ | 0.25 | 0.22 | _ | 0.74 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.23 | 0.36 | _ | 0.238 | 0.042995 | 0.32399 | 0.15201 | 18.0653 | 27 | 0.25
as Cr | 5 | _ | 0.99 | _ | _ | 1.02 | 0.75 | _ | 1.37 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.82 | 1.18 | _ | 0.889 | 0.20386 | 1.2967 | 0.48129 | 22.9311 | 26 | 1
mgl/l | 6 | _ | 1.95 | _ | _ | 2 | 1.59 | _ | 1.73 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.51 | 2.11 | _ | 1.725 | 0.37806 | 2.4811 | 0.96887 | 21.9167 | 27 | 1.86
Nickel | 4 | _ | _ | _ | _ | 0.31 | 0.32 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.38 | _ | _ | 0.21 | 0.42 | _ | 0.31 | 0.0775 | 0.465 | 0.155 | 25 | 26 | 0.3
as Ni | 5 | _ | _ | _ | _ | 1.27 | 1.06 | _ | 1.32 | _ | _ | _ | 1.32 | _ | _ | 0.96 | 1.62 | _ | 1.29 | 0.27428 | 1.8386 | 0.74144 | 21.2621 | 26 | 1.3
mgl/l | 6 | _ | _ | _ | _ | 3.4 | 3.29 | _ | 3.33 | _ | _ | _ | 3.46 | _ | _ | 2.3 | 3.81 | _ | 3.44 | 0.39289 | 4.2258 | 2.6542 | 11.4212 | 26 | 3.4
No of Tests/Lab |  | 30 | 33 | 12 | 33 | 48 | 42 | 24 | 45 | 21 | 36 | 30 | 30 | 30 | 23 | 48 | 36 | 18
RESULTS
Lab No |  | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | Assigned value (mgl/L) | (Ltd) STD (mgl/L) | Upper limit (mgl/L) | Lower limit (mgl/L) | (Ltd) Rel. STD (%) | No of Results/Test | True Value (mgl/L)
Sulphate | 1 | 28 | 35.8 | 20.8 | 24.7 | 16.1 | 23.9 | 24 | 27 | 22.1 | _ | _ | 31 | 23.4 | 32.1 | 58.2 | _ | _ | 27 | 2.7 | 32.4 | 21.6 | 10 | 37 | 25.5
as SO4 in mgl/L | 2 | 47 | 55.8 | 37.9 | 4.12 | 29.4 | 37.5 | 42.1 | 42 | 45.7 | _ | _ | 52 | 46.1 | 55.4 | 57.8 | _ | _ | 46.55 | 4.655 | 55.86 | 37.24 | 10 | 37 | 44
| 3 | 67 | 67.3 | 49.7 | 24.7 | 36.7 | 50.6 | 54 | 51 | 53.2 | _ | _ | 65 | 56.3 | 71.4 | 81.9 | _ | _ | 59.35 | 5.935 | 71.22 | 47.48 | 10 | 37 | 56.9
Chloride | 1 | 27.7 | 37.2 | 36.5 | 42.5 | 40 | 1.15 | 33 | 34 | 39.4 | 0.21 | _ | _ | 32.5 | _ | 45.4 | 68 | _ | 36.3 | 3.63 | 43.56 | 29.04 | 10 | 45 | 35.8
as Cl in mgl/L | 2 | 41.2 | 53.2 | 52 | 57.2 | 60 | 1.55 | 49.9 | 49 | 57 | 0.21 | _ | _ | 49.1 | _ | 66.3 | 72 | _ | 52.27 | 5.227 | 62.724 | 41.816 | 10 | 45 | 51.9
| 3 | 52.5 | 73.1 | 68.1 | 77.5 | 81 | 2.1 | 68.5 | 67 | 75.3 | 0.25 | _ | _ | 67.5 | _ | 84.4 | 84 | _ | 72 | 7.2 | 86.4 | 57.6 | 10 | 45 | 70.5
Fluoride | 1 | 1.09 | 0.48 | _ | _ | _ | _ | 0.52 | 0.5 | 0.58 | _ | _ | 0.73 | 0.48 | _ | _ | _ | _ | 0.52 | 0.0624 | 0.6448 | 0.3952 | 12 | 24 | 0.54
as F in mgl/L | 2 | 1.26 | 0.84 | _ | _ | _ | _ | 1.08 | 0.9 | 1.41 | _ | _ | 1.45 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1.1 | 0.132 | 1.364 | 0.836 | 12 | 24 | 1.1
| 3 | 2.4 | 1.89 | _ | _ | _ | _ | 2.34 | 2 | 2.25 | _ | _ | 2.2 | 2.23 | _ | _ | _ | _ | 2.23 | 0.2676 | 2.7652 | 1.6948 | 12 | 24 | 2.34
Nitrate | 1 | 8.36 | 12.4 | 8.32 | 8.9 | 4.43 | 10.2 | 8.77 | 5.89 | 10 | 8.42 | _ | 13.2 | 7.88 | _ | _ | _ | _ | 8.51 | 1.2765 | 11.063 | 5.957 | 15 | 37 | 8.81
as NO3 in mgl/L | 2 | 18 | 22.7 | 15.9 | 13.3 | 16.2 | 18.7 | 19.7 | 14.8 | 22.1 | 8.42 | _ | 23.3 | 19.6 | _ | _ | _ | _ | 18.7 | 2.805 | 24.31 | 13.09 | 15 | 37 | 19.5
| 3 | 25.1 | 32.8 | 26.6 | 26.8 | 32 | 36.2 | 36 | 27.6 | 40.8 | 19.4 | _ | 40.9 | 36.2 | _ | _ | _ | _ | 34.8 | 5.22 | 45.24 | 24.36 | 15 | 37 | 36
Phosphate | 1 | 0.61 | 2.15 | 2.27 | _ | 0.25 | 4.47 | 4.48 | 6.13 | 0.37 | _ | _ | 5.44 | 4.72 | _ | _ | _ | _ | 4.475 | 0.4475 | 5.37 | 3.58 | 10 | 31 | 4.68
as PO4 in mgl/L | 2 | 7.05 | 3.99 | 5.29 | _ | 0.89 | 14.4 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | _ | _ | 16.4 | 15.5 | _ | _ | _ | _ | 13.6 | 1.36 | 16.32 | 10.88 | 10 | 31 | 15.1
| 3 | 10.7 | 6.44 | 8.44 | _ | 1.44 | 22.9 | 24.3 | 28.5 | 25.2 | _ | _ | 25 | 24.6 | _ | _ | _ | _ | 21.2 | 2.12 | 25.44 | 16.96 | 10 | 31 | 24.1
Calcium | 4 | 50 | 33.1 | 30.5 | 38 | 33.6 | 34.8 | 30.7 | 28 | 31.7 | 0.1 | _ | _ | 33.4 | 98.8 | 17.4 | 32.3 | _ | 31.85 | 3.185 | 38.22 | 25.48 | 10 | 40 | 31.3
as Ca in mgl/L | 5 | 50 | 53.1 | 44.1 | 58 | 52.5 | 56.3 | 45.8 | 42 | 66.5 | 0.09 | _ | _ | 48.1 | 49.2 | 47 | 31.4 | _ | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 40 | 45.9
| 6 | 70 | 64.1 | 63.4 | 69.9 | 73.9 | 97.5 | 66.2 | 61 | 67.1 | 0.6 | _ | _ | _ | 113 | 17.5 | 53.3 | _ | 65.63 | 6.563 | 78.756 | 52.504 | 10 | 40 | 65.4
Magnesium | 4 | 6.08 | 33.4 | _ | 34 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 15 | 13.7 | 0.13 | _ | _ | 16 | 26 | 14.1 | 15.1 | _ | 15.864 | 1.5864 | 19.0368 | 12.6912 | 10 | 39 | 15.1
as Mg in mgl/L | 5 | 30.4 | 55.9 | _ | 60 | 20.8 | 23.8 | 26.1 | 23 | 15.7 | 0.55 | _ | _ | _ | 42.4 | 19.6 | 24.2 | _ | 25.72 | 2.572 | 30.864 | 20.576 | 10 | 39 | 25.4
| 6 | 48.6 | 93.6 | _ | 109 | 37.1 | 47.5 | 46.7 | 43 | 50 | 0.54 | _ | _ | _ | 70 | 34.6 | 45.2 | _ | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 38 | 47.1
Sodium | 4 | 18.8 | 16.1 | 15.9 | 16.4 | 11.1 | 14.7 | 14.4 | 15 | 16 | _ | _ | _ | 15.3 | 67 | 11.7 | 41.9 | _ | 15.362 | 1.5362 | 18.4344 | 12.2896 | 10 | 40 | 14.5
as Na in mgl/L | 5 | 25 | 29.7 | 22.8 | 28.8 | 21.3 | 23.8 | 25 | 25 | 31 | _ | _ | _ | 25.9 | 110 | 21.6 | 19.5 | _ | 25.75 | 2.575 | 30.9 | 20.6 | 10 | 40 | 25.1
| 6 | 50 | 59.7 | 46.6 | 54.1 | 45.5 | 47.5 | 48.4 | 48 | 110 | _ | _ | _ | 50.3 | 232 | 36.3 | 10.9 | _ | 48 | 4.8 | 57.6 | 38.4 | 10 | 40 | 48.8
Potassium | 4 | 1 | 5.67 | 4.36 | 4.31 | 7.87 | 6.67 | 4.24 | 5 | 5 | _ | _ | _ | 4.5 | 22.2 | 3.34 | 5.11 | _ | 4.942 | 0.4942 | 5.9304 | 3.9536 | 10 | 40 | 4.71
as K in mgl/L | 5 | 4.5 | 15.3 | 7.06 | 6.74 | 12.5 | 11.3 | 6.68 | 7 | 11 | _ | _ | _ | 7.2 | 31.2 | 4.77 | 7.08 | _ | 7.2 | 0.72 | 8.64 | 5.76 | 10 | 40 | 7.41
| 6 | 5 | 20 | 10.1 | 9.48 | 17.2 | 19.6 | 9.73 | 10 | 15 | _ | _ | _ | 10.6 | 48.8 | 7 | 11.4 | _ | 10.6 | 1.06 | 12.72 | 8.48 | 10 | 40 | 10.5
Iron | 4 | 0.05 | 0.53 | _ | 0.42 | 0.52 | 0.7 | 0.5 | 0.46 | 0.62 | 0.16 | _ | _ | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.07 | _ | 0.51 | 0.102 | 0.714 | 0.306 | 20 | 39 | 0.5
as Fe in mgl/L | 5 | 0.13 | 2.06 | _ | 1.64 | 1.65 | 1.97 | 1.08 | 1.84 | 2.18 | 0.05 | _ | _ | 1.94 | 2 | 1.93 | 2.36 | _ | 1.92 | 0.2304 | 2.3808 | 1.4592 | 12 | 39 | 2
| 6 | 0.15 | 3.5 | _ | 3 | 3.32 | 3.56 | 0.49 | 3.46 | 3.6 | 0.33 | _ | _ | 4.1 | 3.98 | 3.55 | 4.28 | _ | 3.77 | 0.41142 | 4.5928 | 2.9472 | 10.913 | 39 | 3.96
Manganese | 4 | 0.03 | 0.77 | _ | 0.31 | 0.31 | 0.4 | _ | 0.36 | 0.32 | _ | _ | _ | 0.39 | 0.42 | 0.3 | 0.45 | _ | 0.3705 | 0.0741 | 0.5187 | 0.2223 | 20 | 34 | 0.4
as Mn in mgl/L | 5 | 0.07 | 1.77 | _ | 0.84 | 0.78 | 0.89 | _ | 0.91 | 0.87 | _ | _ | _ | 0.98 | 1.05 | 0.77 | 1.04 | _ | 0.96 | 0.1152 | 1.1904 | 0.7296 | 12 | 34 | 1
| 6 | 0.07 | 3.31 | _ | 1.96 | 1.85 | 2 | _ | 2.17 | 0.93 | _ | _ | _ | 2.54 | 2.46 | 1.77 | 2.35 | _ | 2.2 | 0.264 | 2.728 | 1.672 | 12 | 34 | 2.4
Aluminium | 4 | _ | _ | _ | _ | 0.89 | 0.38 | _ | 0.64 | 0.48 | 0.35 | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _ | _ | 0.565 | 0.1695 | 0.904 | 0.226 | 30 | 22 | 0.6
as Al in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | _ | 1.2 | 1.8 | _ | 1.82 | 1.56 | 0.33 | _ | _ | _ | _ | 1.7 | _ | _ | 1.75 | 0.29652 | 2.343 | 1.157 | 16.944 | 22 | 1.9
| 6 | _ | _ | _ | _ | 3.65 | 4.73 | _ | 4.2 | 4 | 0.07 | _ | _ | _ | _ | 4.1 | _ | _ | 4.1 | 0.8525 | 5.805 | 2.395 | 20.7926 | 22 | 4.9
Lead | 4 | nil | 0.04 | 0.98 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | _ | 0.09 | _ | _ | _ | _ | 0.1 | 0.04 | 0.38 | 0.13 | _ | 0.13 | 0.0325 | 0.195 | 0.065 | 25 | 27 | 0.12
as Pb in mgl/L | 5 | nil | 1.25 | 1.26 | 0.93 | 0.93 | 0.69 | _ | 1.01 | _ | _ | _ | _ | 0.7 | 0.74 | 1.2 | 1.25 | _ | 1.015 | 0.25375 | 1.5225 | 0.5075 | 25 | 27 | 1.1
| 6 | 2.3 | 2.66 | 2.37 | 1.9 | 2.03 | 1.5 | _ | 2.03 | _ | _ | _ | _ | 2.29 | 1.54 | 2.41 | 2.57 | _ | 2.11 | 0.5275 | 3.165 | 1.055 | 25 | 27 | 2.3
Copper | 4 | _ | 1.62 | 2.16 | 0.89 | 1 | 1.06 | _ | 1 | _ | 2.94 | _ | _ | 0.95 | 1.08 | 0.98 | 1.12 | _ | 1 | 0.18255 | 1.3651 | 0.63491 | 18.2545 | 31 | 1.05
as Cu in mgl/L | 5 | _ | 3.3 | 3.79 | 1.79 | 2.08 | 2.01 | _ | 2.19 | _ | 3.58 | _ | _ | 1.87 | 2.14 | 1.47 | 2.08 | _ | 1.98 | 0.24834 | 2.4767 | 1.4833 | 12.5422 | 31 | 2.06
| 6 | _ | 5.94 | 6.24 | 3.26 | 3.76 | 3.77 | _ | 6.65 | _ | 2.71 | _ | _ | 3.54 | 3.96 | 2.55 | 3.88 | _ | 3.745 | 0.30208 | 4.3492 | 3.1408 | 8.0662 | 31 | 3.8
Zinc | 4 | 1.2 | 1.54 | _ | 1.38 | 1.32 | 1.06 | _ | 1.39 | _ | 1.5 | _ | _ | 1.38 | 1.42 | 1.52 | _ | _ | 1.38 | 0.14159 | 1.6632 | 1.0968 | 10.26 | 30 | 1.4
as Zn in mgl/L | 5 | 2 | 2.86 | _ | 3.16 | 2.56 | 1.98 | _ | 2.7 | _ | 0.69 | _ | _ | 2.75 | 2.84 | 2.62 | _ | _ | 2.61 | 0.39104 | 3.3921 | 1.8279 | 14.9822 | 30 | 2.6
| 6 | 4.2 | 6.83 | _ | 6.55 | 5.28 | 4.99 | _ | 8.77 | _ | 0.25 | _ | _ | 6 | 6.12 | 6 | _ | _ | 5.7845 | 0.85435 | 7.4932 | 4.0758 | 14.7696 | 30 | 5.76
Chrome | 4 | nil | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | _ | 0.23 | _ | 0.06 | _ | _ | 0.28 | 0.21 | 0.16 | nil | _ | 0.238 | 0.042995 | 0.32399 | 0.15201 | 18.0653 | 27 | 0.25
as Cr in mgl/L | 5 | _ | 0.94 | 0.04 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | _ | 0.99 | _ | 0.58 | _ | _ | 1.04 | 0.81 | 0.73 | 0.41 | _ | 0.889 | 0.20386 | 1.2967 | 0.48129 | 22.9311 | 26 | 1
| 6 | 0.3 | 1.54 | 0.44 | 1.49 | 1.71 | 1.83 | _ | 2.2 | _ | 0.22 | _ | _ | 1.92 | 1.45 | 1.46 | 1.27 | _ | 1.725 | 0.37806 | 2.4811 | 0.96887 | 21.9167 | 27 | 1.86
Nickel | 4 | 0.86 | 0.59 | 2.8 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | _ | 0.34 | _ | _ | _ | _ | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.39 | _ | 0.31 | 0.0775 | 0.465 | 0.155 | 25 | 26 | 0.3
as Ni in mgl/L | 5 | 3.32 | 2.65 | 3.67 | 1.24 | 1.31 | 1.28 | _ | 1.39 | _ | _ | _ | _ | 1.36 | 1.29 | 1.01 | 1.51 | _ | 1.29 | 0.27428 | 1.8386 | 0.74144 | 21.2621 | 26 | 1.3
| 6 | 6.86 | 7.52 | 5.32 | 3.24 | 3.52 | 3.54 | _ | 6.39 | _ | _ | _ | _ | 3.64 | 3.44 | 3.07 | 3.95 | _ | 3.44 | 0.39289 | 4.2258 | 2.6542 | 11.4212 | 26 | 3.4
No of Tests/Lab |  | 44 | 48 | 33 | 42 | 48 | 48 | 30 | 51 | 36 | 27 | 0 | 12 | 51 | 36 | 42 | 33 | 0
RESULTS
Lab No |  | 034 | 035 | 035a | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | Assigned value (mgl/L) | (Ltd) STD (mgl/L) | Upper limit (mgl/L) | Lower limit (mgl/L) | (Ltd) Rel. STD (%) | No of Results/Test | True Value (mgl/L)
Sulphate | 1 | _ | 21.2 | _ | 26.38 | _ | 9.81 | 10.1 | _ | _ | 2.7 | _ | 25 | 68 | _ | _ | 35.1 | 27 | 2.7 | 32.4 | 21.6 | 10 | 37 | 25.5
as SO4 in mgl/L | 2 | _ | 39.3 | _ | 44.591 | _ | 17.5 | 14.5 | _ | _ | 4.93 | _ | 40.8 | 105 | _ | _ | 62.5 | 46.55 | 4.655 | 55.86 | 37.24 | 10 | 37 | 44
| 3 | _ | 50 | _ | 64.175 | _ | 23.5 | 23.7 | _ | _ | 11.9 | _ | 56.8 | 116 | _ | _ | 75.9 | 59.35 | 5.935 | 71.22 | 47.48 | 10 | 37 | 56.9
Chloride | 1 | 41.7 | 20.5 | _ | 39.814 | 40 | 15.1 | 20.6 | _ | 58.2 | 52 | 33 | 35.4 | 34 | 37.6 | _ | 17 | 36.3 | 3.63 | 43.56 | 29.04 | 10 | 45 | 35.8
as Cl in mgl/L | 2 | 56.7 | 29.3 | _ | 57.609 | 60 | 24.7 | 45.9 | _ | 72.8 | 68 | 51 | 52.3 | 52 | 55.5 | _ | 24.8 | 52.27 | 5.227 | 62.724 | 41.816 | 10 | 45 | 51.9
| 3 | 74.4 | 37.5 | _ | 76.008 | 78 | 49.2 | 73.5 | _ | 91.3 | 80 | 70 | 68.9 | 72 | 73.9 | _ | 32.6 | 72 | 7.2 | 86.4 | 57.6 | 10 | 45 | 70.5
Fluoride | 1 | _ | _ | _ | 0.451 | 0.58 | _ | _ | _ | _ | 0.07 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.52 | 0.0624 | 0.6448 | 0.3952 | 12 | 24 | 0.54
as F in mgl/L | 2 | _ | _ | _ | 1.041 | 1.01 | _ | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.1 | 0.132 | 1.364 | 0.836 | 12 | 24 | 1.1
| 3 | _ | _ | _ | 2.069 | 2.3 | _ | _ | _ | _ | 0.13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2.23 | 0.2676 | 2.7652 | 1.6948 | 12 | 24 | 2.34
Nitrate | 1 | 5.61 | 8.3 | _ | _ | 5.67 | _ | 8.19 | _ | 7.91 | 4.43 | 7.53 | _ | 8.57 | 10.4 | _ | 7.53 | 8.51 | 1.2765 | 11.063 | 5.957 | 15 | 37 | 8.81
as NO3 in mgl/L | 2 | 15.2 | 17.2 | _ | _ | 11.4 | _ | 20.5 | _ | 15.9 | 16.8 | 17.7 | _ | 22.4 | 17.8 | _ | 18.2 | 18.7 | 2.805 | 24.31 | 13.09 | 15 | 37 | 19.5
| 3 | 28.9 | 32 | _ | _ | 17.2 | _ | 30 | _ | 37.2 | 35.4 | 35 | _ | 39.6 | 29.3 | _ | 36.2 | 34.8 | 5.22 | 45.24 | 24.36 | 15 | 37 | 36
Phosphate | 1 | _ | 4.91 | _ | 4.083 | _ | 1.36 | 5.01 | _ | _ | _ | 1.62 | _ | 7.5 | _ | _ | 1.57 | 4.475 | 0.4475 | 5.37 | 3.58 | 10 | 31 | 4.68
as PO4 in mgl/L | 2 | _ | 13.6 | _ | 5.341 | _ | 4.9 | 11.2 | _ | _ | _ | 5.4 | _ | 10.5 | _ | _ | 4.12 | 13.6 | 1.36 | 16.32 | 10.88 | 10 | 31 | 15.1
| 3 | _ | 16.8 | _ | 4.16 | _ | 8.87 | 18.2 | _ | _ | _ | 10.1 | _ | 12.8 | _ | _ | 5.64 | 21.2 | 2.12 | 25.44 | 16.96 | 10 | 31 | 24.1
Calcium | 4 | 16.1 | 53.8 | 56.9 | 20.041 | 31.4 | 32.5 | 26.5 | _ | _ | 3.32 | 29.9 | 64 | _ | 25.5 | _ | 38.4 | 31.85 | 3.185 | 38.22 | 25.48 | 10 | 40 | 31.3
as Ca in mgl/L | 5 | 24.9 | 24.4 | 28.5 | 26.258 | 83.9 | 48.3 | 40.1 | _ | _ | 5.07 | 45 | 102 | _ | 34.7 | _ | 55.4 | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 40 | 45.9
| 6 | 31.2 | 37.7 | 39.6 | 35.63 | 125 | 66.1 | 63.6 | _ | _ | 7.26 | 62.4 | 138 | _ | 57.6 | _ | 80.4 | 65.63 | 6.563 | 78.756 | 52.504 | 10 | 40 | 65.4
Magnesium | 4 | 39.6 | 16.6 | 19 | 8.96 | 15.6 | 15.9 | 10.1 | _ | _ | 1.39 | 16.5 | 17 | _ | 11.4 | _ | 19.8 | 15.864 | 1.5864 | 19.0368 | 12.6912 | 10 | 39 | 15.1
as Mg in mgl/L | 5 | 39.3 | 21.6 | 25.3 | 10 | 27.2 | 25.1 | 19.5 | _ | _ | 2.38 | 27.2 | 28.8 | _ | 19 | _ | 33 | 25.72 | 2.572 | 30.864 | 20.576 | 10 | 39 | 25.4
| 6 | 74.6 | 34.3 | 51.8 | 10.338 | 50.2 | 46.1 | 43.1 | _ | _ | 4.06 | 49.3 | 49.6 | _ | 34.7 | _ | 59.7 | 47.5 | 4.75 | 57 | 38 | 10 | 38 | 47.1
Sodium | 4 | _ | 69 | 71 | _ | 28.3 | 15.4 | 15.1 | _ | 10.4 | 1.39 | 16.5 | 15.6 | _ | 34.4 | _ | 13.7 | 15.362 | 1.5362 | 18.4344 | 12.2896 | 10 | 40 | 14.5
as Na in mgl/L | 5 | _ | 73.7 | 38 | _ | 40.3 | 24.8 | 32 | _ | 15 | 2.88 | 26.5 | 28.2 | _ | 49 | _ | 25.6 | 25.75 | 2.575 | 30.9 | 20.6 | 10 | 40 | 25.1
| 6 | _ | 88.4 | 86.5 | _ | 60.8 | 42.9 | 55 | _ | 38.9 | 5.3 | 48 | 52.5 | _ | 97.1 | _ | 41.9 | 48 | 4.8 | 57.6 | 38.4 | 10 | 40 | 48.8
Potassium | 4 | _ | 4.86 | 4.7 | _ | 6 | 6.8 | 4.35 | _ | 2.28 | 0.34 | 5.3 | 4.43 | _ | 6.95 | _ | 2.04 | 4.942 | 0.4942 | 5.9304 | 3.9536 | 10 | 40 | 4.71
as K in mgl/L | 5 | _ | 6.08 | 6.25 | _ | 8.7 | 9.3 | 6.71 | _ | 4.29 | 0.59 | 8.6 | 7.31 | _ | 11.2 | _ | 3.94 | 7.2 | 0.72 | 8.64 | 5.76 | 10 | 40 | 7.41
| 6 | _ | 9.08 | 9.5 | _ | 12.5 | 11.9 | 10.4 | _ | 5.13 | 0.9 | 12 | 10 | _ | 14.2 | _ | 5.3 | 10.6 | 1.06 | 12.72 | 8.48 | 10 | 40 | 10.5
Iron | 4 | _ | 1.45 | 1.55 | 0.048 | _ | 3.4 | 0.45 | _ | _ | _ | 0.39 | 0.27 | _ | 0.39 | _ | 0.47 | 0.51 | 0.102 | 0.714 | 0.306 | 20 | 39 | 0.5
as Fe in mgl/L | 5 | _ | 2.47 | 2.85 | 0.177 | _ | 12 | 1.71 | _ | _ | _ | 1.89 | 1.89 | _ | 1.93 | _ | 1.66 | 1.92 | 0.2304 | 2.3808 | 1.4592 | 12 | 39 | 2
| 6 | _ | 5.04 | 4.67 | 0.08 | _ | 22.6 | 3.75 | _ | _ | _ | 3.78 | 4.09 | _ | 3.79 | _ | 3.28 | 3.77 | 0.41142 | 4.5928 | 2.9472 | 10.913 | 39 | 3.96
Manganese | 4 | _ | 0.75 | 0.27 | _ | 0.3 | _ | 0.55 | _ | _ | _ | 0.37 | 0.36 | _ | 0.33 | _ | 0.39 | 0.3705 | 0.0741 | 0.5187 | 0.2223 | 20 | 34 | 0.4
as Mn in mgl/L | 5 | _ | 1.33 | 0.79 | _ | 0.78 | _ | 1.41 | _ | _ | _ | 1.06 | 0.85 | _ | 0.99 | _ | 0.96 | 0.96 | 0.1152 | 1.1904 | 0.7296 | 12 | 34 | 1
| 6 | _ | 2.66 | 2.2 | _ | 1.96 | _ | 3.21 | _ | _ | _ | 2.56 | 2.03 | _ | 2.47 | _ | 2.33 | 2.2 | 0.264 | 2.728 | 1.672 | 12 | 34 | 2.4
Aluminium | 4 | _ | < | _ | _ | 1.5 | _ | 0.03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.72 | _ | 0.4 | 0.565 | 0.1695 | 0.904 | 0.226 | 30 | 22 | 0.6
as Al in mgl/L | 5 | _ | < | _ | _ | 2.02 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4.55 | _ | 1.56 | 1.75 | 0.29652 | 2.343 | 1.157 | 16.944 | 22 | 1.9
| 6 | _ | 2.92 | _ | _ | 3.01 | _ | 3.65 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10.5 | _ | 5.07 | 4.1 | 0.8525 | 5.805 | 2.395 | 20.7926 | 22 | 4.9
Lead | 4 | _ | _ | _ | _ | ND | _ | 0.03 | _ | _ | _ | _ | 0 | _ | 0.63 | _ | 0.31 | 0.13 | 0.0325 | 0.195 | 0.065 | 25 | 27 | 0.12
as Pb in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | _ | 1.02 | _ | 0.53 | _ | _ | _ | _ | 0.91 | _ | 1.34 | _ | 1.66 | 1.015 | 0.25375 | 1.5225 | 0.5075 | 25 | 27 | 1.1
| 6 | _ | _ | _ | _ | 2.45 | _ | 1.62 | _ | _ | _ | _ | 2.02 | _ | 2.03 | _ | 3.38 | 2.11 | 0.5275 | 3.165 | 1.055 | 25 | 27 | 2.3
Copper | 4 | _ | 0.98 | 1.24 | 0.805 | 1 | _ | 0.85 | _ | _ | _ | 1.1 | 0.95 | _ | 1.24 | _ | 0.84 | 1 | 0.18255 | 1.3651 | 0.63491 | 18.2545 | 31 | 1.05
as Cu in mgl/L | 5 | _ | 1.75 | 2.06 | 1.544 | 1.94 | _ | 1.65 | _ | _ | _ | 2.07 | 1.95 | _ | 2.09 | _ | 1.8 | 1.98 | 0.24834 | 2.4767 | 1.4833 | 12.5422 | 31 | 2.06
| 6 | _ | 3.23 | 3.75 | 3.188 | 3.74 | _ | 3.21 | _ | _ | _ | 3.93 | 3.8 | _ | 3.84 | _ | 3.54 | 3.745 | 0.30208 | 4.3492 | 3.1408 | 8.0662 | 31 | 3.8
Zinc | 4 | _ | 1.35 | 7.15 | 1.481 | 1.26 | _ | 1.05 | _ | _ | _ | 0.14 | 1.36 | _ | 1.44 | _ | 1.24 | 1.38 | 0.14159 | 1.6632 | 1.0968 | 10.26 | 30 | 1.4
as Zn in mgl/L | 5 | _ | 2.25 | 5.95 | 2.614 | 2.28 | _ | 2.32 | _ | _ | _ | 2.37 | 2.44 | _ | 2.6 | _ | 2.33 | 2.61 | 0.39104 | 3.3921 | 1.8279 | 14.9822 | 30 | 2.6
| 6 | _ | 4.33 | 10 | 5.207 | 5.5 | _ | 5.81 | _ | _ | _ | 5.23 | 5.63 | _ | 5.48 | _ | 5.38 | 5.7845 | 0.85435 | 7.4932 | 4.0758 | 14.7696 | 30 | 5.76
Chrome | 4 | _ | 0.88 | 0.12 | _ | ND | _ | 0.38 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.15 | _ | 0.24 | 0.238 | 0.042995 | 0.32399 | 0.15201 | 18.0653 | 27 | 0.25
as Cr in mgl/L | 5 | _ | 1.56 | 0.79 | _ | 0.75 | _ | 1.21 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.73 | _ | 1.23 | 0.889 | 0.20386 | 1.2967 | 0.48129 | 22.9311 | 26 | 1
| 6 | _ | 2.34 | 1.49 | _ | 1.8 | _ | 2.13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.27 | _ | 2.86 | 1.725 | 0.37806 | 2.4811 | 0.96887 | 21.9167 | 27 | 1.86
Nickel | 4 | _ | 3.93 | _ | _ | 0.38 | _ | 0.41 | _ | _ | _ | 0.08 | _ | _ | 0.05 | _ | 0.25 | 0.31 | 0.0775 | 0.465 | 0.155 | 25 | 26 | 0.3
as Ni in mgl/L | 5 | _ | 13.5 | _ | _ | 1.19 | _ | 1.65 | _ | _ | _ | 1.02 | _ | _ | 0.76 | _ | 1.14 | 1.29 | 0.27428 | 1.8386 | 0.74144 | 21.2621 | 26 | 1.3
| 6 | _ | 33.9 | _ | _ | 3.3 | _ | 3.81 | _ | _ | _ | 3.28 | _ | _ | 2.56 | _ | 3.2 | 3.44 | 0.39289 | 4.2258 | 2.6542 | 11.4212 | 26 | 3.4
No of Tests/Lab |  | 12 | 45 | 27 | 27 | 42 | 24 | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 | 33 | 12 | 42 | 0 | 48
Performance Assesment
½z-Score½ £ 2 |  | 034: Satisfactory
2 <½z-Score½ £ 3 |  | 034: Questionable
½z-Score½ > 3 |  | 034: Unsatisfactory
Z-SCORES
Lab No |  | 001 | 002 | 002a | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016
Sulphate | 1 | 0.6 | 27.8 | 0.1 | -2 | 0.1 | -3.8 | -8.5 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | _ | _ | -1.8 | _ | 2.2 | _ | 1.1
as SO4 in mgl/L | 2 | 0.5 | 19.8 | 0.3 | -1.9 | 0.3 | -2.4 | -8.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | _ | _ | -1.1 | _ | 1.2 | _ | 0.7
| 3 | 1 | 0.7 | 0.4 | -1.4 | 0.8 | -1 | -8.7 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | _ | _ | -1.5 | _ | 2.1 | _ | 1.3
Chloride | 1 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.7 | -3.4 | 3.8 | -3.3 | 0.2 | -0.4 | -1 | 1 | _ | 0.9
as Cl in mgl/L | 2 | -0.1 | -1.6 | 0 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | -4.2 | 3.6 | -2.8 | 0.3 | 0 | -1.4 | 1.5 | _ | 0.5
| 3 | -0.3 | -3.1 | -1.1 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.3 | 2.4 | -4.9 | 2.8 | -2.8 | 0 | -0.3 | -1.2 | 2.5 | _ | 0.4
Fluoride | 1 | _ | -0.2 | _ | -0.2 | 6.3 | _ | 8.3 | 6.2 | -6.8 | -2.8 | _ | _ | -2.8 | -5 | 6.7 | _ | -8.5
as F in mgl/L | 2 | _ | 0 | _ | -0.3 | 0.2 | _ | 6.1 | 9.3 | 1.5 | -3.9 | _ | _ | 16.5 | -5 | 4.1 | _ | -8.5
| 3 | _ | 0 | _ | 0.8 | -1.3 | _ | 9.6 | 15.8 | -0.8 | -0.1 | _ | _ | 9.6 | -2.1 | -0.8 | _ | -8.5
Nitrate | 1 | 2.4 | -0.2 | -3.9 | 0 | 1.2 | _ | _ | 0.7 | _ | 1.4 | -3.5 | _ | 0.5 | 13.8 | 4 | _ | 13.6
as NO3 in mgl/L | 2 | 0.4 | 0.4 | -3 | -0.4 | 1.9 | _ | _ | 0.3 | _ | 0.7 | -3.8 | _ | 0.8 | 5.9 | 4 | _ | 1.3
| 3 | -0.5 | 0.6 | -3.7 | 0.2 | 2.7 | _ | _ | 1 | _ | -1.2 | -3.3 | _ | 0.6 | 5.7 | 1.2 | _ | -0.2
Phosphate | 1 | 1.4 | -2.2 | 2.9 | -0.8 | 0 | _ | 0.3 | 0.3 | -2.4 | 7.6 | _ | _ | -7.3 | _ | 1.8 | _ | _
as PO4 in mgl/L | 2 | 2.3 | 0.6 | 4.5 | -2.4 | 2.1 | _ | 1 | 1.6 | -7.3 | 1.9 | _ | _ | -6.7 | _ | 2.9 | _ | _
| 3 | 2.8 | 1.9 | 4.3 | -0.8 | 3.1 | _ | 0 | 1.9 | -8 | 2.1 | _ | _ | -5.8 | _ | 2.8 | _ | _
Calcium | 1 | 0.5 | _ | _ | -0.4 | -1.3 | -0.9 | _ | -0.6 | _ | 40.2 | -10 | _ | 0 | 1.1 | -2.3 | -1.5 | _
as Ca in mgl/L | 2 | 0.2 | _ | _ | 0.7 | -1.3 | -0.5 | _ | -0.8 | _ | 139.4 | -9.8 | _ | 0.2 | 6.8 | -2.3 | -1.9 | _
| 3 | 0.4 | _ | _ | 2.9 | -0.9 | 0 | _ | -1 | _ | 112 | -9.5 | _ | 1 | 5.1 | -2.4 | -2.4 | _
Magnesium | 1 | -4.8 | _ | _ | 0.2 | -0.6 | 0.1 | _ | 0.3 | _ | 9.9 | -9 | _ | 2.3 | 1.5 | -2.2 | -5.5 | _
as Mg in mgl/L | 2 | 2.4 | _ | _ | -0.2 | -0.2 | 0.9 | _ | 0.8 | _ | 7.3 | -9.2 | _ | 2.6 | 18.5 | -1.6 | -3.8 | _
| 3 | 2.3 | _ | _ | -1.4 | -0.3 | 0.3 | _ | -0.2 | _ | 4.2 | -9.1 | _ | 3.1 | _ | -0.4 | -5.5 | _
Sodium | 1 | 3 | -7.1 | _ | -0.8 | -1 | -1.8 | 3 | _ | _ | -1.7 | -2.9 | -2.5 | 1.6 | -3.5 | -5.2 | 2.8 | _
as Na in mgl/L | 2 | 2.6 | -7.2 | _ | -1.3 | 0 | -1.6 | 3.2 | _ | _ | -1.3 | -3.7 | -2.2 | 0.9 | 1.2 | -5.4 | 1.3 | _
| 3 | 3.1 | -7.8 | _ | 1.6 | -0.7 | -1.3 | 6.3 | _ | _ | -2 | -5.9 | -1.9 | -0.5 | -0.4 | -5.4 | 1.9 | _
Potassium | 4 | 0.3 | 23.3 | _ | -4.9 | 1.4 | 0 | -0.1 | 2.5 | _ | -8.5 | _ | -2.7 | 0.6 | -4.8 | -0.3 | 8.7 | _
as K in mgl/L | 5 | 6.7 | 35.7 | _ | -1.8 | -2.1 | 0.2 | 0 | 1.7 | _ | -4.3 | _ | -2.1 | 1.1 | -1.3 | 2 | 6.5 | _
| 6 | -0.5 | 42.8 | _ | -1.2 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | _ | -0.1 | _ | -2.3 | 2.6 | -0.9 | 0.7 | 4 | _
Iron | 4 | 20.3 | _ | _ | -0.1 | -0.2 | 0.7 | _ | -0.5 | -0.1 | -2.2 | -4 | -0.2 | 0.8 | 5.5 | -1.8 | 0 | 18
as Fe in mgl/L | 5 | 0.1 | _ | _ | -0.9 | 0 | -1.1 | _ | -0.3 | -0.4 | -3.5 | -3.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | -2.5 | 0.8 | 11.9
| 6 | 6 | _ | _ | -8 | 0 | 0 | _ | -0.5 | 5.2 | -4 | -1.7 | -0.5 | 0.3 | 1.3 | -2.4 | 0.3 | 26.9
Manganese | 4 | _ | _ | _ | 0.8 | 0.1 | 3.8 | -1.1 | -0.1 | 3.9 | -4.9 | -4.9 | 0.6 | _ | _ | -2.8 | -2.4 | 3.9
as Mn in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | 0.1 | 0.3 | 1.6 | -4 | 0.3 | 1 | -8.2 | -5.7 | 0.5 | _ | _ | -3.8 | -3.3 | 1.8
| 6 | _ | _ | _ | 0.3 | 0.4 | 0.8 | -1.6 | 0.1 | 1 | -6.4 | -3.5 | 0.2 | _ | _ | -3.5 | -2.9 | -0.1
Aluminium | 4 | -2.2 | _ | _ | _ | 0.4 | 1.6 | -3.4 | _ | -3.1 | _ | _ | 2.9 | _ | _ | _ | -3.3 | _
as Al in mgl/L | 5 | -4.1 | _ | _ | _ | 1 | 0.3 | -4.3 | _ | -4 | _ | _ | 1.3 | _ | _ | _ | -2.4 | _
| 6 | -4.4 | _ | _ | _ | 0.6 | 1.8 | -4.4 | _ | -4.4 | _ | _ | 1.6 | _ | _ | _ | -0.6 | _
Lead | 4 | _ | -1 | _ | _ | -1 | 20.3 | _ | 12.3 | _ | _ | -4.3 | 1 | _ | _ | 0.7 | -2.7 | _
as Pb in mgl/L | 5 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.2 | 0.3 | _ | 1.9 | _ | _ | -2.8 | 0.3 | _ | _ | -0.9 | -1.7 | _
| 6 | _ | 0.2 | _ | _ | 0.1 | -0.1 | _ | 1.1 | _ | _ | -1.8 | 0.2 | _ | _ | -1 | -1.8 | _
Copper | 4 | _ | 0.9 | _ | _ | -0.2 | -0.7 | _ | 1.7 | _ | _ | -0.6 | 0.2 | _ | _ | -0.8 | -1 | _
as Cu in mgl/L | 5 | _ | 0.9 | _ | _ | -0.5 | -0.7 | _ | 1.5 | _ | _ | -1.2 | 0.5 | _ | _ | -1.1 | -1.4 | _
| 6 | _ | 1.5 | _ | _ | -0.3 | -0.7 | _ | 1.8 | _ | _ | -0.5 | 0.2 | _ | _ | -0.7 | -1.8 | _
Zinc | 4 | _ | -0.2 | _ | _ | _ | 2.3 | _ | -0.3 | _ | -10.6 | 7.1 | -0.4 | _ | _ | 4.7 | -9.9 | _
as Zn in mgl/L | 5 | _ | 0.7 | _ | _ | _ | 0.8 | _ | -0.5 | _ | -6.6 | 5.1 | -0.2 | _ | _ | 2.6 | -6.6 | _
| 6 | _ | 0.6 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | -1.1 | _ | -7.1 | 6.4 | -0.3 | _ | _ | 2.2 | -7.1 | _
Chrome | 4 | _ | 0.5 | _ | _ | 0.2 | -0.3 | _ | 8.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -0.2 | 2 | _
as Cr in mgl/L | 5 | _ | 0.5 | _ | _ | 0.6 | -0.7 | _ | 2.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -0.3 | 1.4 | _
| 6 | _ | 0.6 | _ | _ | 0.8 | -0.3 | _ | 0.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -0.5 | 1.1 | _
Nickel | 4 | _ | _ | _ | _ | -0.1 | 0 | _ | -0.9 | _ | _ | _ | 0.8 | _ | _ | -1.4 | 1.3 | _
as Ni in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | _ | -0.1 | -1 | _ | 0.1 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | -1.4 | 1.3 | _
| 6 | _ | _ | _ | _ | -0.1 | -0.4 | _ | -0.3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | -2.9 | 0.9 | _
Performance Assesment
½z-Score½ £ 2 |  | 001: Satisfactory
2 <½z-Score½ £ 3 |  | 001: Questionable
½z-Score½ > 3 |  | 001: Unsatisfactory
Lab No |  | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033
Sulphate | 1 | 0.4 | 3.3 | -2.3 | -0.9 | -4 | -1.1 | -1.1 | 0 | -1.8 | _ | _ | 1.5 | -1.3 | 1.9 | 11.6 | _ | _
as SO4 in mgl/L | 2 | 0.1 | 2 | -1.9 | -9.1 | -3.7 | -2 | -1 | -1 | -0.2 | _ | _ | 1.2 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | _ | _
| 3 | 1.3 | 1.3 | -1.6 | -5.8 | -3.8 | -1.5 | -0.9 | -1.4 | -1 | _ | _ | 0.9 | -0.5 | 2 | 3.8 | _ | _
Chloride | 1 | -2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 1 | -9.7 | -0.9 | -0.6 | 0.9 | -9.9 | _ | _ | -1 | _ | 2.5 | 8.7 | _
as Cl in mgl/L | 2 | -2.1 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.5 | -9.7 | -0.5 | -0.6 | 0.9 | -10 | _ | _ | -0.6 | _ | 2.7 | 3.8 | _
| 3 | -2.7 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 1.3 | -9.7 | -0.5 | -0.7 | 0.5 | -10 | _ | _ | -0.6 | _ | 1.7 | 1.7 | _
Fluoride | 1 | 9.7 | -0.5 | _ | _ | _ | _ | 0.2 | -0.2 | 1.2 | _ | _ | 3.7 | -0.5 | _ | _ | _ | _
as F in mgl/L | 2 | 1.2 | -2 | _ | _ | _ | _ | -0.2 | -1.5 | 2.4 | _ | _ | 2.7 | -0.8 | _ | _ | _ | _
| 3 | 0.8 | -1.2 | _ | _ | _ | _ | 0.5 | -0.8 | 0.2 | _ | _ | 0 | 0.1 | _ | _ | _ | _
Nitrate | 1 | -0.1 | 3.1 | -0.1 | 0.3 | -3.2 | 1.4 | 0.2 | -2 | 1.2 | 0 | _ | 3.7 | -0.5 | _ | _ | _ | _
as NO3 in mgl/L | 2 | -0.2 | 1.5 | -0.9 | -1.9 | -0.8 | 0.1 | 0.4 | -1.3 | 1.3 | -3.6 | _ | 1.7 | 0.4 | _ | _ | _ | _
| 3 | -1.7 | -0.2 | -1.5 | -1.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | 1.3 | -2.9 | _ | 1.4 | 0.4 | _ | _ | _ | _
Phosphate | 1 | -8.6 | -5.2 | -4.9 | _ | -9.4 | 0 | 0 | 3.7 | -9.1 | _ | _ | 2.1 | 0.5 | _ | _ | _ | _
as PO4 in mgl/L | 2 | -4.8 | -7.1 | -6.1 | _ | -9.3 | 0.6 | 1.2 | 3.5 | -1.5 | _ | _ | 2.1 | 1.4 | _ | _ | _ | _
| 3 | -5 | -7 | -6 | _ | -9.3 | 0.8 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | _ | _ | 1.8 | 1.6 | _ | _ | _ | _
Calcium | 4 | 5.7 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | -10 | _ | _ | 0.5 | 21 | -4.5 | 0.1 | _
as Ca in mgl/L | 5 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 2.3 | 1.2 | 2 | -0.3 | -1.1 | 4.1 | -10 | _ | _ | 0.2 | 0.5 | 0 | -3.3 | _
| 6 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 4.9 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | -9.9 | _ | _ | 0.2 | 7.2 | -7.3 | -1.9 | _
Magnesium | 4 | -6.2 | 11 | _ | 11.4 | -2.4 | -1.3 | -0.1 | -0.6 | -1.4 | -9.9 | _ | _ | 0.1 | 6.4 | -1.1 | -0.5 | _
as Mg in mgl/L | 5 | 2.1 | 12.2 | _ | 13.8 | -1.7 | -0.6 | 0.4 | -0.9 | -3.8 | -9.8 | _ | _ | -0.4 | 6.8 | -2.2 | -0.4 | _
| 6 | 0.4 | 10 | _ | 13.3 | -2.1 | 0.2 | 0 | -0.8 | 0.7 | -9.9 | _ | _ | -0.1 | 5 | -2.6 | -0.3 | _
Sodium | 4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | _ | _ | _ | -0.1 | 33.5 | -2.4 | 17.2 | _
as Na in mgl/L | 5 | -0.3 | 1.5 | -1.2 | 1.2 | -1.7 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 32.6 | -1.6 | -2.4 | _
| 6 | 0.4 | 2.4 | -0.3 | 1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0 | 12.9 | _ | _ | _ | 0.5 | 38.3 | -2.4 | -7.7 | _
Potassium | 4 | -7.9 | 1.6 | -1 | -1.1 | 6.1 | 3.7 | -1.3 | 0.3 | 0.3 | _ | _ | _ | -0.8 | 35.4 | -3.1 | 0.5 | _
as K in mgl/L | 5 | -3.8 | 11.3 | -0.2 | -0.6 | 7.4 | 5.7 | -0.7 | -0.3 | 5.3 | _ | _ | _ | 0 | 33.3 | -3.4 | -0.2 | _
| 6 | -5.2 | 9 | -0.4 | -1 | 6.4 | 8.7 | -0.7 | -0.5 | 4.3 | _ | _ | _ | 0.1 | 36.5 | -3.3 | 0.9 | _
Iron | 4 | -4.5 | 0.3 | _ | -0.8 | 0.2 | 2 | 0 | -0.4 | 1.2 | -3.4 | _ | _ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | _
as Fe in mgl/L | 5 | -7.7 | 0.7 | _ | -1.2 | -1.1 | 0.3 | -3.6 | -0.3 | 1.2 | -8.1 | _ | _ | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | _
| 6 | -8.1 | -0.6 | _ | -1.7 | -1 | -0.5 | -7.3 | -0.7 | -0.4 | -7.7 | _ | _ | 0.7 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | _
Manganese | 4 | -4.5 | 4.8 | _ | -1 | -1 | 0.1 | _ | -0.4 | -0.9 | _ | _ | _ | 0 | 0.4 | -1.1 | 0.8 | _
as Mn in mgl/L | 5 | -7.6 | 6.6 | _ | -1.2 | -1.7 | -0.8 | _ | -0.6 | -0.9 | _ | _ | _ | 0 | 0.6 | -1.8 | 0.5 | _
| 6 | -8 | 4 | _ | -1 | -1.4 | -0.9 | _ | -0.3 | -4.9 | _ | _ | _ | 1.1 | 0.8 | -1.7 | 0.4 | _
Aluminium | 4 | _ | _ | _ | _ | 1.9 | -1.1 | _ | 0.4 | -0.5 | -1.3 | _ | _ | -1.4 | _ | -0.4 | _ | _
as Al in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | _ | -1.3 | 0.3 | _ | 0.3 | -0.4 | -3.4 | _ | _ | -0.1 | _ | 0 | _ | _
| 6 | _ | _ | _ | _ | -0.6 | 0.6 | _ | 0 | -0.2 | -4.3 | _ | _ | 0.5 | _ | -0.1 | _ | _
Lead | 4 | -4.3 | -3 | 28.3 | 3 | 0 | -3 | _ | -1.3 | _ | _ | _ | _ | -1 | -3 | 8.3 | 0 | _
as Pb in mgl/L | 5 | -3.9 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | -1.3 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | -1.2 | -1.1 | 0.7 | 0.9 | _
| 6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | -1.3 | _ | -0.3 | _ | _ | _ | _ | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.7 | _
Copper | 4 | _ | 3.4 | 6.4 | -0.6 | 0 | 0.3 | _ | 0 | _ | 10.8 | _ | _ | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | _
as Cu in mgl/L | 5 | _ | 5.5 | 7.5 | -0.8 | 0.4 | 0.1 | _ | 0.9 | _ | 6.7 | _ | _ | -0.5 | 0.7 | -2.1 | 0.4 | _
| 6 | _ | 6.6 | 7.5 | -1.5 | 0 | 0.1 | _ | 8.8 | _ | -3.2 | _ | _ | -0.6 | 0.6 | -3.6 | 0.4 | _
Zinc | 4 | -1.4 | 1.2 | _ | 0 | -0.5 | -2.5 | _ | 0.1 | _ | 0.9 | _ | _ | 0 | 0.3 | 1.1 | _ | _
as Zn in mgl/L | 5 | -1.6 | 0.7 | _ | 1.5 | -0.1 | -1.7 | _ | 0.2 | _ | -5.2 | _ | _ | 0.4 | 0.6 | 0 | _ | _
| 6 | -2 | 1.5 | _ | 1.1 | -0.6 | -0.9 | _ | 4.1 | _ | -7.3 | _ | _ | 0.4 | 0.6 | 0.4 | _ | _
Chrome | 4 | -4 | 0.5 | -4 | 0 | 0.2 | -3.5 | _ | -0.2 | _ | -3 | _ | _ | 0.7 | -0.5 | -1.3 | -4 | _
as Cr in mgl/L | 5 | _ | 0.2 | -4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | _ | 0.5 | _ | -1.5 | _ | _ | 0.7 | -0.4 | -0.8 | -2.3 | _
| 6 | -3.8 | -0.5 | -3.4 | -0.6 | 0 | 0.3 | _ | 1.3 | _ | -4 | _ | _ | 0.6 | -0.7 | -0.7 | -1.2 | _
Nickel | 4 | 6.8 | 3.4 | 31 | -0.5 | -1.1 | -0.8 | _ | 0.3 | _ | _ | _ | _ | 0.1 | -0.1 | -2.1 | 0.9 | _
as Ni in mgl/L | 5 | 8.4 | 5.6 | 9.9 | -0.3 | 0 | -0.1 | _ | 0.4 | _ | _ | _ | _ | 0.3 | 0 | -1.2 | 0.9 | _
| 6 | 8.7 | 10.4 | 4.8 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | _ | 7.5 | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 0 | -1 | 1.3 | _
Performance Assesment
½z-Score½ £ 2 |  | Unsatisfactory 017: Satisfactory
2 <½z-Score½ £ 3 |  | Unsatisfactory 017: Questionable
½z-Score½ > 3 |  | Unsatisfactory 017: Unsatisfactory
Lab No |  | 034 | 035 | 035a | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048
Sulphate | 1 | _ | -2.1 | _ | -0.2 | _ | -6.4 | -6.3 | _ | _ | -9 | _ | -0.7 | 15.2 | _ | _ | 3
as SO4 in mgl/L | 2 | _ | -1.6 | _ | -0.4 | _ | -6.2 | -6.9 | _ | _ | -8.9 | _ | -1.2 | 12.5 | _ | _ | 3.4
| 3 | _ | -1.6 | _ | 0.8 | _ | -6 | -6 | _ | _ | -8 | _ | -0.4 | 9.5 | _ | _ | 2.8
Chloride | 1 | 1.5 | -4.4 | _ | 1 | 1 | -5.8 | -4.3 | _ | 6 | 4.3 | -0.9 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | _ | -5.3
as Cl in mgl/L | 2 | 0.8 | -4.4 | _ | 1 | 1.5 | -5.3 | -1.2 | _ | 3.9 | 3 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | _ | -5.3
| 3 | 0.3 | -4.8 | _ | 0.6 | 0.8 | -3.2 | 0.2 | _ | 2.7 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 0 | 0.3 | _ | -5.5
Fluoride | 1 | _ | _ | _ | -1 | 1.2 | _ | _ | _ | _ | -7.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _
as F in mgl/L | 2 | _ | _ | _ | -0.5 | -0.7 | _ | _ | _ | _ | -7.7 | _ | _ | _ | _ | _ | _
| 3 | _ | _ | _ | -0.5 | 0.4 | _ | _ | _ | _ | -8 | _ | _ | _ | _ | _ | _
Nitrate | 1 | -2.3 | -0.1 | _ | _ | -2.2 | _ | -0.2 | _ | -0.4 | -3.2 | -0.7 | _ | 0.1 | 1.5 | _ | -0.7
as NO3 in mgl/L | 2 | -1.2 | -0.5 | _ | _ | -2.6 | _ | 0.7 | _ | -0.9 | -0.6 | -0.3 | _ | 1.4 | -0.3 | _ | -0.1
| 3 | -1 | -0.4 | _ | _ | -3.3 | _ | -0.8 | _ | 0.6 | 0.3 | 0.2 | _ | 1.1 | -0.9 | _ | 0.4
Phosphate | 1 | _ | 1 | _ | -0.9 | _ | -6.9 | 1.2 | _ | _ | _ | -6.4 | _ | 6.7 | _ | _ | -6.5
as PO4 in mgl/L | 2 | _ | 0 | _ | -6.1 | _ | -6.4 | -1.8 | _ | _ | _ | -6 | _ | -2.3 | _ | _ | -7
| 3 | _ | -2.1 | _ | -8 | _ | -5.8 | -1.4 | _ | _ | _ | -5.2 | _ | -4 | _ | _ | -7.3
Calcium | 4 | -5 | 6.9 | 7.8 | -3.7 | -0.2 | 0.2 | -1.7 | _ | _ | -9 | -0.6 | 10.1 | _ | -2 | _ | 2
as Ca in mgl/L | 5 | -4.7 | -4.8 | -3.9 | -4.4 | 7.9 | 0.3 | -1.5 | _ | _ | -8.9 | -0.4 | 11.7 | _ | -2.6 | _ | 1.8
| 6 | -5.2 | -4.3 | -4 | -4.6 | 9.1 | 0.1 | -0.3 | _ | _ | -8.9 | -0.5 | 11 | _ | -1.2 | _ | 2.3
Magnesium | 4 | 14.9 | 0.4 | 1.9 | -4.4 | -0.2 | 0 | -3.6 | _ | _ | -9.1 | 0.4 | 0.7 | _ | -2.8 | _ | 2.5
as Mg in mgl/L | 5 | 5.6 | -1.4 | 0 | -6 | 0.8 | 0 | -2.3 | _ | _ | -9.1 | 0.8 | 1.4 | _ | -2.5 | _ | 3.1
| 6 | 6 | -2.7 | 1.1 | -7.8 | 0.7 | -0.1 | -0.8 | _ | _ | -9.1 | 0.6 | 0.6 | _ | -2.6 | _ | 2.8
Sodium | 4 | _ | 34.8 | 36.1 | _ | 8.4 | 0 | -0.2 | _ | -3.2 | -9.1 | 0.7 | 0.1 | _ | 12.3 | _ | -1.1
as Na in mgl/L | 5 | _ | 18.6 | 4.7 | _ | 5.6 | -0.4 | 2.4 | _ | -4.2 | -8.9 | 0.3 | 0.9 | _ | 9 | _ | -0.1
| 6 | _ | 8.4 | 8 | _ | 2.7 | -1.1 | 1.5 | _ | -1.9 | -8.9 | 0 | 0.9 | _ | 10.2 | _ | -1.3
Potassium | 4 | _ | 0 | -0.3 | _ | 2.3 | 3.9 | -1.1 | _ | -5.3 | -9.2 | 0.9 | -0.9 | _ | 4.2 | _ | -5.8
as K in mgl/L | 5 | _ | -1.6 | -1.3 | _ | 2.1 | 2.9 | -0.7 | _ | -4 | -9.2 | 1.9 | 0.2 | _ | 5.6 | _ | -4.5
| 6 | _ | -1.4 | -1 | _ | 1.9 | 1.3 | -0.1 | _ | -5.1 | -9.1 | 1.4 | -0.5 | _ | 3.5 | _ | -5
Iron | 4 | _ | 9.5 | 10.5 | -4.5 | _ | 29 | -0.5 | _ | _ | _ | -1.1 | -2.3 | _ | -1.1 | _ | -0.3
as Fe in mgl/L | 5 | _ | 2.4 | 4.1 | -7.5 | _ | 43.9 | -0.9 | _ | _ | _ | -0.1 | -0.1 | _ | 0.1 | _ | -1.1
| 6 | _ | 2.8 | 2 | -8.2 | _ | 41.8 | -0.1 | _ | _ | _ | 0 | 0.7 | _ | 0 | _ | -1.1
Manganese | 4 | _ | 4.5 | -1.5 | _ | -1.1 | _ | 2 | _ | _ | _ | -0.3 | -0.4 | _ | -0.8 | _ | 0
as Mn in mgl/L | 5 | _ | 2.9 | -1.6 | _ | -1.7 | _ | 3.6 | _ | _ | _ | 0.7 | -1.1 | _ | 0.1 | _ | -0.2
| 6 | _ | 1.6 | -0.1 | _ | -1 | _ | 3.6 | _ | _ | _ | 1.2 | -0.8 | _ | 0.9 | _ | 0.3
Aluminium | 4 | _ | -3.4 | _ | _ | 5.5 | _ | -3.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6.8 | _ | -1
as Al in mgl/L | 5 | _ | -4.3 | _ | _ | 0.8 | _ | -2.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7.1 | _ | -0.4
| 6 | _ | -1.3 | _ | _ | -1.2 | _ | -0.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6.6 | _ | 0.9
Lead | 4 | _ | _ | _ | _ | -4.3 | _ | -3.3 | _ | _ | _ | _ | -4.3 | _ | 16.7 | _ | 6
as Pb in mgl/L | 5 | _ | _ | _ | _ | 0 | _ | -1.9 | _ | _ | _ | _ | -0.4 | _ | 1.2 | _ | 2.5
| 6 | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _ | -1 | _ | _ | _ | _ | -0.3 | _ | -0.3 | _ | 2.2
Copper | 4 | _ | -0.1 | 1.3 | -1.1 | 0 | _ | -0.8 | _ | _ | _ | 0.6 | -0.3 | _ | 1.3 | _ | -0.9
as Cu in mgl/L | 5 | _ | -1 | 0.3 | -1.8 | -0.2 | _ | -1.4 | _ | _ | _ | 0.4 | -0.1 | _ | 0.5 | _ | -0.8
| 6 | _ | -1.6 | 0 | -1.7 | 0 | _ | -1.6 | _ | _ | _ | 0.5 | 0.2 | _ | 0.3 | _ | -0.6
Zinc | 4 | _ | -0.2 | 44.4 | 0.8 | -0.9 | _ | -2.5 | _ | _ | _ | -9.5 | -0.2 | _ | 0.5 | _ | -1.1
as Zn in mgl/L | 5 | _ | -1 | 9 | 0 | -0.9 | _ | -0.8 | _ | _ | _ | -0.6 | -0.5 | _ | 0 | _ | -0.8
| 6 | _ | -1.8 | 5.7 | -0.7 | -0.3 | _ | 0.1 | _ | _ | _ | -0.6 | -0.1 | _ | -0.3 | _ | -0.4
Chrome | 4 | _ | 10.7 | -2 | _ | -4 | _ | 2.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -1.5 | _ | 0
as Cr in mgl/L | 5 | _ | 3.2 | -0.5 | _ | -0.7 | _ | 1.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -0.8 | _ | 1.6
| 6 | _ | 1.7 | -0.6 | _ | 0.2 | _ | 1.1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | -1.2 | _ | 3.1
Nickel | 4 | _ | 45.1 | _ | _ | 0.8 | _ | 1.1 | _ | _ | _ | -3 | _ | _ | -3.4 | _ | -0.9
as Ni in mgl/L | 5 | _ | 50.8 | _ | _ | -0.5 | _ | 1.5 | _ | _ | _ | -1.2 | _ | _ | -2.3 | _ | -0.7
| 6 | _ | 78.1 | _ | _ | -0.4 | _ | 0.9 | _ | _ | _ | -0.4 | _ | _ | -2.3 | _ | -0.6